| 序号 | 入河排污口名称 | 所属排污单位名称 | 地址 | 排污口坐标 |  | 排入水体名称 | 排污口规模（吨/日） | 排污类型 | 排放方式 | 入河方式 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HJXZ_WS3 | 广东建工环保股份有限公司黄江污水处理厂一期、东莞市石鼓污水处理有限公司黄江分公司（黄江二期） | 创业一路 | 113.99368 | 22.90145 | 芙蓉水 | 100000 | 污水厂排放口 | 间歇排放 | 暗管 | 杨磊 13790207154 范绍锦18942401026 |
| 2 | BACPQ_WS01 | 广东龙洋环保科技有限公司 | 裕元路四路 | 113.99930 | 22.88935 | 北岸村排渠 | 4000 | 其他 | 间歇排放 | 箱涵口 | 何挚邦15625815246 |
| 3 | W48 | 东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司 | 东莞市常平镇岗梓村 | 113.97985 | 22.987657 | 寒溪河 | 60000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 陈庆峰 13625508619 |
| 4 | W278 | 大岭山连马污水处理厂 | 东莞市大岭山镇连马路248号 | 113.82467 | 22.935258 | 黄沙河 | 80000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 明管 | 黄汉轩13763295598 |
| 5 | YTH-W1 | 东莞市天翔环境工程有限公司 | 东莞市龟地二街5附近 | 113.82577 | 22.836615 | 沁林排渠 | 2500 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 凌浩 13751397670 |
| 6 | YTH-W2 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭路 | 113.84557 | 22.94074 | 鸡翅岭排渠 | 2000 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 王艳银13925807703 |
| 7 | YTH-W3 | 广东荣杰环保工程有限公司 | 东莞市大岭山镇下高田工业路 | 113.80112 | 22.917335 | 下高田排渠 | 800 | 其他 | 连续排放 | 明管 | 杨继雄13929235256 |
| 8 | YTH-W4 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市大岭山镇大塘路（昌记农庄附近） | 113.83833 | 22.875963 | 大塘加油站排渠 | 2000 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 王艳银13925807703 |
| 9 | YTH-W5 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市大岭山镇镇标 | 113.83502 | 22.903895 | 黄沙河东支流 | 3000 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 王艳银13925807703 |
| 10 | YTH-W6 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市大岭山镇莞长路颜屋跨线桥下游约80米 | 113.83959 | 22.853925 | 石槽坑排渠 | 2000 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 王艳银13925807703 |
| 11 | YTH-W7 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市大岭山镇台升家具有限公司 | 113.84425 | 22.91653 | 金桔排渠 | 2000 | 其他（一体化） | 连续排放 | 明管 | 王艳银13925807703 |
| 12 | FS-ZT102 | 凤岗竹塘污水处理厂一期提标工程 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘组 | 114°7′27.62″ | 22°46′13.01″ | 雁田水 | 40000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 邱九接 15992808779 |
| 13 | WS-FG201 | 凤岗竹塘污水处理厂二期 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘组 | 114°7′25.90″ | 22°46′12.18″ | 雁田水 | 50000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 邱九接 15992808779 |
| 14 | QW1 | 东莞市高埗中晖水务有限公司 | 高埗镇低涌村 | 113.73169 | 23.09899 | 中心涌 | 50000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 江耀华 13267375840 |
| 15 | W189 | 东莞市常平东部污水处理厂 | 常平镇沙湖口村 | 114°01′16.99″ | 23°01′18.20″ | 仁和水 | 70000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 江静杰 18675384171 |
| 16 | HMYTH01 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 虎门镇镇口社区东宝石材城 | 113.65735 | 22.826981 | 东引运河 | 200 | 其它 | 连续排放 | 明管 | 张耀麟13926864328 |
| 17 | HMYTH02 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 虎门镇虎门寨社区解放桥 | 113.66455 | 22.819529 | 东引运河 | 200 | 其它 | 连续排放 | 明管 | 张耀麟13926864328 |
| 18 | HMYTH03 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 虎门镇南栅社区太沙路万悦广场北 | 113.68593 | 22.793234 | 南栅排渠 | 200 | 其它 | 连续排放 | 明管 | 张耀麟13926864328 |
| 19 | HMYTH04 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 虎门镇金洲社区富民鞋城 | 113.6986 | 22.824476 | 龙眼新涌 | 200 | 其它 | 连续排放 | 明管 | 张耀麟13926864328 |
| 20 | HMYTH05 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 虎门镇路东社区振华桥 | 113.70364 | 22.761762 | 宁洲河 | 200 | 其它 | 连续排放 | 明管 | 张耀麟13926864328 |
| 21 | W759 | 东莞市虎门南栅造纸厂 | 虎门镇南栅社区长堤路 | 113.67182 | 22.77554 | 四架闸涌 | 216 | 企业排水口 | 连续排放 | 明渠 | 王树全13006813531 |
| 22 | 寮S1 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市寮步镇西溪河与金兴路交叉处箱涵 | 113.9195 | 23.002284 | 西溪河 | 5000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 王月银13925807703 |
| 23 | 寮S2 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市寮步镇三联排站内 | 113.85634 | 22.997473 | 三联排渠 | 3000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 王月银13925807703 |
| 24 | 寮S3 | 广东蓝月环境工程有限公司 | 东莞市寮步镇正坑排渠与西南河交汇处箱涵位置 | 113.86683 | 22.980503 | 正坑排渠 | 2000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 王月银13925807703 |
| 25 | 寮S4 | 广东艾提卡环保科技有限公司 | 东莞市寮步镇富竹山湿地公园内富竹山排渠 | 113° 51' 27.5718" | 23° 0' 18.1944" | 富竹山排渠 | 5000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 贺江燕13509222076 |
| 26 | 寮S5 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇塘富围排渠与莞樟路交叉处箱涵 | 113°51'21.96" | 23°1'0.48" | 塘富围排渠 | 5000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 陈阳 13631789416 |
| 27 | 寮S6 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇百业五金城莞深高速桥底 | 113°48'53.604" | 23°1'4.008" | 狮子河 | 5000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 吴兆锋13686112000 |
| 28 | 寮S7 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇山下街桥 | 113°49'16.280" | 23°2'2.688" | 横竹河 | 5000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 吴兆锋13686112000 |
| 29 | 寮S8 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇缪边高压线走廊 | 113°51'16.848" | 22°58'43.608" | 西南河 | 8000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 吴兆锋13686112000 |
| 30 | 寮S9 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇石桥塘排站 | 113°53'1.68" | 23°2'1.248" | 石步排渠 | 3000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 吴兆锋13686112000 |
| 31 | 寮S10 | 广东开源环境科技有限公司 | 东莞市寮步镇寮步河和莞樟路交界处 | 113°53'9.888" | 22°59'20.508" | 寮步河 | 20000 | 一体化处理设施处理后尾水 | 连续排放 | 暗管 | 吴兆锋13686112000 |
| 32 | 寮S11 | 运营单位：东莞市寮步竹园常青水务有限公司 运营单位：东莞市石鼓污水处理厂有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村龙洲圩 | 113°83'78.6667" | 22°03'70.5296" | 黄沙河 | 150000 | 污水处理厂尾水 | 连续排放 | 暗管 | 黄旭凯13556641925 惠春鹏13925162037 |
| 33 | PS1 | 东莞市石鼓污水有限公司市区污水处理厂 | 东莞市南城区石鼓村王洲 | 113°41′27.24″ | 22°59′23.42″ | 东莞运河 | 400000 | 污水处理厂 | 连续排放 | 暗管 | 邓嘉欣 18520023413 |
| 34 | PS2 | 南城水务工程建设运营中心 | 南城街道白马社区石鼓河支渠 | 113.70494 | 22.989174 | 石鼓河支渠 | 300 | 一体化污水处理设施 | 间歇排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 35 | PS3 | 南城水务工程建设运营中心 | 景湖湾畔沿河路段 | 113°43'15.15" | 23°00'10.20" | 东引运河 | 1000 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 36 | PS4 | 南城水务工程建设运营中心 | 莞太路三禾市段长安马自达旁 | 113°42'55.83" | 22°59'25.65" | 东引运河 | 3000 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 37 | PS5 | 南城水务工程建设运营中心 | 联益恬甲村桥头旁 | 113°44'05.28" | 23°01'07.38" | 东引运河 | 1000 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 38 | PS6 | 南城水务工程建设运营中心 | 沿河东三路翡翠东望旁 | 113°44'11.41" | 23°01'23.93" | 东引运河 | 500 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 39 | PS7 | 南城水务工程建设运营中心 | 环城南路雅园箱涵口旁 | 113°45'30.33" | 22°58'18.15" | 东引运河 | 500 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 40 | PS8 | 南城水务工程建设运营中心 | 蛤地大山路 | 113°43'52.58" | 22°58'07.19" | 东引运河 | 8000 | 河道净化后 产水 | 周期性 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 41 | PS9 | 南城水务工程建设运营中心 | 南城街道运河西三路宏远篮球训练馆东北侧 | 113.7344 | 23.017505 | 东引运河 | 55 | 分散式污水处理站 | 连续排放 | 暗管 | 王育宏 18666333323 |
| 42 | QW11 | 东莞市石鼓污水处理有限公司 | 东莞市望牛墩镇临港工业园临港横路2号 | 113°35′44″ | 23°00′39″ | 倒运海水道 | 40000 | 污水处理水 | 连续排放 | 暗管 | 李文刚13428499329 |
| 43 | QW396 | 东莞市时和利造纸有限公司 | 东莞市望牛墩镇福安村工业区 | 113°39’20” | 23°2’24” | 倒运海水道 | 1970 | 工业排水 | 连续排放 | 暗管 | 李荣发13763168883 |
| 44 | QW397 | 东莞佳和化学有限公司 | 东莞市望牛墩镇望东区 | 113°31′0″ | 22°39′0″ | 蕉利河 | 20 | 工业排水 | 间歇排放 | 暗管 | 麦海珍13602334203 |
| 45 | 1W198-2 | 中堂镇水务工程建设运营中心 | 东莞市中堂镇江南村 | 113.6374 | 23.1158 | 小海河 | 10000 | 分散式污水处理站 | 连续排放 | 暗管 | 陈淑平 88112239 |