附件：

原地保留企业名单确定原则

一、电镀企业

（一）专业电镀企业年产值达到5000万元（含5000万元）以上，配套电镀企业年产值达到2亿元（含2亿元）以上。自动生产线的产值占整个企业的电镀生产总值在75%以上；

（二）厂址周围100米范围内无居民集中居住区；

（三）废水回用率达到60%以上；

（四）配套设置在线监测（监控）系统；

（五）实行清洁生产，并通过认证；

（六）企业排放污染物能够全面稳定达标，并通过环保部门验收合格。

二、漂染、鞣革、洗水和印花（湿印）企业

（一）年产值达到2000万元（含2000万元）以上；

（二）厂址周围100米范围内无居民集中居住区；

（三）废水回用率达到在50%以上；

（四）配套设置在线监测（监控）系统（日生产废水排放量200吨以下的除外）；

（五）实行清洁生产，并通过认证；

（六）企业排放污染物能够全面稳定达标，并通过环保部门验收合格。

三、造纸企业（不含卫生纸生产企业）

（一）年产量达到5万吨以上（含5万）；

（二）厂址周围100米范围内无居民集中居住区；

（三）废水回用率达到在80%以上；

（四）废水处理必须采用化学+生物处理工艺；

（五）配套锅炉按要求设置脱硫设施；

（六）配套设置在线监测（监控）系统（水、气）；

（七）实行清洁生产，并通过认证；

（八）企业排放污染物能够全面稳定达标，并通过环保部门验收合格。